Opis wyposażenia i standardów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia

- Urządzenia służące rehabilitacji słuchowej- aparaty słuchowe oraz systemy wspomagających słyszenie.

| Lp. |  | Opis | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów/ opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 4 | 5. |
|  | Aparaty słuchowe i systemy wspomagające słyszenie |  |  |  |
|  | Aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrzne służące protezowaniu pediatrycznemu – przynajmniej 2 producentów w ofercie |  |  | Producent 1 Producent 2 |
|  | Aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrzne służące protezowaniu pacjentów dorosłych – przynajmniej 2 producentów w ofercie |  |  | Producent 1 Producent 2 |
|  | Aparaty słuchowe na przewodnictwo kostne służce protezowaniu dzieci i dorosłych – przynajmniej 2 producentów w ofercie |  |  | Producent 1 Producent 2 |
|  | Aparaty słuchowe kompatybilne z procesorami mowy, pozwalające na bezpośredni streaming audio do obu urządzeń na raz bez konieczności użycia dodatkowych przetworników |  |  | Producent |
|  | Aparaty słuchowe zapewniające bimodalne dopasowanie (implant i aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne) |  |  | Producent |
|  | Systemy wspomagające słyszenie (systemy FM) kompatybilne z procesorami mowy – przynajmniej 2 producentów w ofercie |  |  | Producent 1 Producent 2 |
|  | Mikrofony zewnętrzne kompatybilne z aparatami słuchowymi i procesorami mowy – przynajmniej 2 producentów w ofercie |  |  | Producent 1 Producent 2 |
|  | Urządzenia typu cross kompatybilne z oferowanymi aparatami słuchowymi |  |  | Producent |

- Urządzenia do terapii szumów usznych

| Lp. |  | Opis | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów/ opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 4 | 5. |
|  | Urządzenia do terapii szumów usznych |  |  |  |
|  | Urządzenia służące terapii szumów usznych wykorzystującą metodę bimodalnej neuromodulacji |  |  | Producent |
|  | Generatory szumów lub/ i aparaty słuchowe z funkcją generatorów szumów - przynajmniej 2 producentów w ofercie |  |  | Producent 1 Producent 2 |

- Urządzenia i oprogramowanie służące dopasowaniu aparatów słuchowych.

| Lp. |  | Opis | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów/ opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 4 | 5. |
|  | Urządzenia i oprogramowanie służące dopasowaniu aparatów słuchowych i systemów wspomagających słyszenie |  |  |  |
|  | PC/Laptop |  |  |  |
|  | Interface programujący |  |  |  |
|  | Oprogramowanie NOAH 4 |  |  |  |
|  | Oprogramowanie służące dopasowaniu oferowanych aparatów słuchowych |  |  |  |
|  | Oprogramowanie służące diagnostyce audiologicznej kompatybilne z oferowanym sprzętem służącym diagnostyce audiologicznej |  |  |  |

- Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe specjalistów wykonujących usługi w zakresie diagnostyki i rehabilitacji audiologicznej zatrudnionych przez oferenta

| Lp. |  | Opis | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów/ opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 4 | 5. |
|  | Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe specjalistów wykonujących usługi w zakresie diagnostyki i rehabilitacji audiologicznej zatrudnionych przez oferenta |  |  |  |
|  | Uprawnienia zawodowe potwierdzone przez Centralnym Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego. |  |  |  |
|  | Uprawnienia do dopasowania aparatów słuchowych pacjentom pediatrycznym |  |  |  |
|  | Umiejętności dopasowania procesorów mowy |  |  |  |